石棉县中医医院灾后加固项目监护仪、除颤仪、心电图机等设备需求调查更正公告

各意向供应商：

现将11月3日公告的项目，名称：石棉县中医医院灾后加固项目监护仪、除颤仪、心电图机等设备需求调查项目编号： SYLZ-202316现做如下更正：

1. **原内容：**

**第二章第二点需求调查内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算（万元） | 需 求 |
| 1 | 心电监护仪 | 6台 | 2 | 12 | 满足床旁监测需要，心率、血氧、血压等监测。 |
| 2 | 胎儿监护仪 | 4台 | 4 | 16 | 无线探头，待产室使用，配置工作站。 |
| 3 | 胎儿监护仪 | 4台 | 4 | 16 | 无线探头，满足母儿监护功能，产房使用。 |
| 4 | 儿童心电监护仪 | 3台 | 9 | 27 | 满足儿童床旁监护使用，心率、血氧、血压、呼吸、有创血压等。 |
| 5 | 转运微型心电监护仪 | 4台 | 3 | 11 | 轻便、小巧，满足急诊科转运患者时使用，支持背挂。监测心电、血压、血氧等。 |
| 6 | 除颤监护仪 | 2台 | 10 | 20 | 满足急诊科及临床急诊急救除颤使用，小巧方便，其中1台带心电、血压、血氧和起搏等功能，另1台带心电、血压、血氧等功能。 |
| 7 | 心电图机 | 5台 | 4 | 20 | 救护车出诊时使用，微型心电图机，带背包，支持18导联，带蓝牙功能，wifi传输功能。 |
|  | 预算合计：122万元 | | | | |

1. **更改为：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算（万元） | 需 求 |
| 1 | 心电监护仪 | 6台 | 2 | 12 | 满足床旁监测需要，心率、血氧、血压等监测。 |
| 2 | 胎儿监护仪 | 4台 | 4 | 16 | 无线探头，待产室使用，配置工作站。 |
| 3 | 胎儿监护仪 | 4台 | 4 | 16 | 无线探头，满足母儿监护功能，产房使用。 |
| 4 | 儿童心电监护仪 | 3台 | 9 | 27 | 满足儿童床旁监护使用，心率、血氧、血压、呼吸、有创血压等。 |
| 5 | 转运微型心电监护仪 | 4台 | 3 | 12 | 轻便、小巧，满足急诊科转运患者时使用，支持背挂。监测心电、血压、血氧等。 |
| 6 | 除颤监护仪 | 2台 | 10 | 20 | 满足急诊科及临床急诊急救除颤使用，小巧方便，其中1台带心电、血压、血氧和起搏等功能，另1台带心电、血压、血氧等功能。 |
| 7 | 心电图机 | 5台 | 4 | 20 | 救护车出诊时使用，微型心电图机，带背包，支持18导联，带蓝牙功能，wifi传输功能。 |
|  | 预算合计：123万元 | | | | |

以上内容特此更正，其他内容不变。

石棉县公立医院集团

2023年11月14日