四川达通工程管理咨询有限公司

工  作  联  系  单（一）

项目名称：石棉县人民医院技改升级低压配电

编号：  01

| 收件单位 | 石棉县财评中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 收件人 |  |  |
| 主题 | 招标控制价评审事宜 |  |
| 石棉县财评中心： 我公司受贵单位委托承担石棉县人民医院技改升级低压配电的招标控制价的评审工作，经详细核查资料，尚有不明确的地方： 1.请明确具体技改升级范围（提供的图纸有中置柜3台、低压电容柜2台、发电机柜1台），具体技改升级哪几台供电设备？ 四川达通工程管理咨询有限公司 2018年8月 3日 |  |  |
| 拟稿： |  | 签发： |
| 抄报： |  | 抄送： |
| 收件人签收 年 月 日 |  |  |