院 内 采 购

询价采购文件

项目名称：床旁监护仪询价比选采购项目

项目编号：SYXJ-201805

石棉县人民医院采购办

2018年9月

地址：石棉县人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858599     传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com      医院网站：www.smxrmyy.com

目  录

第一章	投标邀请函	3

第二章	招标文件	5

第三章	投标人须知	9

一、投标纪律	9

二、招标文件	9

三、投标文件	9

四、报名及投标须知	10

五、开标须知	11

六、签订及履行合同和验收	11

七、其他须知	12

第四章	投标文件部分格式	13

一、投标函	13

二、法定代表人授权书	14

三、投标人基本情况表	15

四、开标一览表	16

- 投标邀请函

石棉县人民医院采购办公室根据我院2018年度采购计划安排，拟对床旁监护仪进行询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加投标。

一、招标编号：SYXJ-201805

二、招标项目：询价比选项目

三、资金来源：自筹资金

四、论证项目简介：

| 项目名称 | 咨询内容及功能要求 |
| --- | --- |
| 石棉县人民床旁监护仪询价比选采购项目 | 详见第二章招标文件 |

五、供应商参加本次咨询活动必须具备下列条件：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备医疗器械经营许可证等资质经营资质含6821（无创监护仪器II）。 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明） | 各1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 专业条件：如投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，同时提供产品注册证（含登记表）。 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有违法记录的书面声明（附“信用中国”截图） | 1份 | 原件 |
| 6 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 7 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 8 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

具备以上资质的供应商均可报名，报名时需提供联系人姓名、联系方式，咨询商家的所有资质由咨询小组在咨询会时审定。

六、咨询文件发布：

可通过以下方式免费获得咨询文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 登录石棉县人民医院官网招标公告或关注微信公众号，在“互动—了解医院”栏目中下载；

- 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8858966（袁先生）

2018年9月17日

- 招标文件

一、项目名称：床旁监护仪询价比选采购项目

二、采购方式：院内询价比选

三、询价项目：

因医院业务需要拟采购床旁监护仪一套（详见配置要求），最高限价5万元，现通过院内询价比选方式，以符合采购配置和售后服务要求且总报价最低者确定为中标公司。

（一）询价产品一览表及相关要求：

产品机型和数量：床旁监护仪1台

| 一、设备用途 | 项目概述：采购床旁监护仪专用于手术室监测使用，要求性能稳定，精确度高，功能完善，抗干扰能力强。 |
| --- | --- |
| 二、基本参数 | 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。 |
|  | 2. ≥12寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。 |
|  | 3. 采用无风扇设计。 |
|  | 4. 配置内置锂电池，供电时间≥4小时。 |
|  | 5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 |
|  | 6. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |
|  | 7. 具备3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。 |
|  | 8. 具备房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析。 |
|  | 9. 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 |
|  | 10. 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
|  | 11. 具备导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 |
|  | 12. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 |
|  | 13. 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 |
|  | 14. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。 |
|  | 15. 具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。 |
|  | 16. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。 |
|  | 17. 具备多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 |
|  | 18. 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换。 |
|  | 19. CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。 |
|  | 20. CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。 |
|  | 21. 支持升级麻醉深度BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 |
|  | 22. 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 |
|  | 23. 支持升级血流动力学PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。 |
|  | 24. 支持升级中心静脉血氧饱和度ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。 |
|  | 25. 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。 |
|  | 26. 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线。 |
|  | 27. 当同时监测RM和AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。 |
|  | 28. 支持升级NMT肌松监测模块。 |
|  | 29. 支持升级EEG脑电监测模块，支持进行4通道脑电的监测。 |
|  | 30. 支持升级rSO2组织氧饱和度模块，适用于成人，小儿和新生儿。 |
|  | 31. 支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
|  | 32. 大字体界面支持6个参数区的设置和显示。 |
|  | 33. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |
|  | 34. 所有参数报警限自动设置 |
|  | 35. 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 |
|  | 36. 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |
|  | 37. 40个及以上参数的≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |
|  | 38. 支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 |
|  | 39. 具备在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 |
|  | 40. 具备高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |
|  | 41. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 |
|  | 42. 支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |
|  | 43. 支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |

（二）配置要求：

| 配 置 清 单 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 台 | 1 |
|  | 3导/5导抗电刀分体式主电缆组件 | 套 | 1 |
|  | 5导分体式导联线组件（按扣式） | 套 | 1 |
|  | 三芯电源线 | 根 | 1 |
|  | MPM模块(3/5导ECG/RESP/SPO2/NIBP/PR/Temp/IBP) | 台 | 1 |
|  | 心电电极片 袋 | 个 | 1 |
|  | 7针血氧主电缆 | 个 | 1 |
|  | 成人血压袖套 | 个 | 1 |
|  | 手指血氧探头 | 个 | 1 |
|  | 无创血压导气管（长接头） | 根 | 1 |
|  | 序列号小标贴 | 张 | 2 |
|  | 设备保修卡 | 张 | 1 |
|  | 使用卡 | 张 | 1 |
|  | 使用说明书 | 套 | 1 |
|  | 合格证 | 张 | 1 |
|  | 体温探头 | 个 | 2 |
|  | 锂电池 | 个 | 1 |
|  | 有创血压附件包 | 套 | 1 |

（三）售后服务要求：

1、投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。主机生产日期应在一年以内(以中标通知日期计算)。

2、安装和调试：供应商负责将货物按签订合同的具体数量、地点运送到采购人处，同时负责将设备安置到位，能正常使用，其所发生的一切费用由供应商负责。供应商应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，采购人有权拒收设备。同时追究供应商责任造成损失。

3、培训要求：免费现场安装、调试，免费培训；对操作人员进行操作培训，至操作人员熟练为止。对维修人员提供培训，使其能对设备进行正常的维修保养及能对一般故障进行维修。

3、项目质保期：最终验收合格后提供三年原厂保修，终身维护；保质期内不收任何配件成本及维修服务费。

4、售后服务：质保期内所有服务方式均为成交供应方上门维保，即由成交供应方派人到现场进行维修。质量保证期内接到故障报修电话 2 小时内做出响应， 48小时内派专业技术人员到场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括原因处理情况及买方意见等）报买方备案。保质期内设备开机率（按天计算）年应达97%以上，开机率低于97%以下，赔偿用户经济损失。如开机率低于95%以下，则采购人可以无条件要求退货，并在一周内要求供应商退回已付的相关款项。一年内如出现三次以上故障，采购人有权要求退货、换货或延长质保期时限。保修期内定期对设备进行维护，如发生故障及时解决。若设备出现故障 15个工作日内不能修复，厂家提供备用设备；在质保期结束后的 5年内，中标人须以低于市场价的优惠价格向采购人提供零部件及零配件，并须在收到采购人订单的一个月内交货。

5、项目完成时间及送货地点：合同签订生效之日起20个工作日内完成本项目。送货地点由采购人指定。

四、询价事项

本次询价采购需要报名，报名结束后，如符合询价条件的投标人满足3家的，可组织院内询价采购活动；如不满足投标人数量，本次采购按流标处理，另行安排采购时间。

- 询价事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布 | 2018年9月18日 | 医院网站、QQ空间、医院OA系统 | 招标文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 比选报名 | 比选文件发布之日起至2018年9月25日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 投标保证金 | 无 |  |  |
| 4 | 样品提交 | 无 |  |  |
| 5 | 投标文件递交 | 2018年9月27日12：00止 | 1、现场递交地址：石棉县人民医院采购办（综合楼五楼院办公室） 2、邮寄地址：石棉县人民医院采购办公室，收件人：王琳玲，手机号码：18728181982 | 1、现场递交或邮寄送达。 2、在截止时间前，投标公司可现场递交投标文件或邮寄送达指定地点，邮寄送达时间以实际签收为准，逾期送达的取消投标资格。 3、邮寄投标文件必须按照要求进行密封并注明为投标资料，否则误拆医院概不负责。 |
| 6 | 开标会 | 2018年9月27日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼五楼会议室 |  |
| 7 | 中标通知书 | 公示三个日历日后领取 | 采购办 | 公示结束后一周内自行到采购办领取（逾期视为自动放弃） |
| 8 | 签订供货合同 | 中标通知书领取后五个工作日内 | 设备科 | 未在规定时间内签到合同视为自动放弃中标资格。 |
| 9 | 供货周期 | 确认中标后十日内 | 中标人 | 无法满足需求送货的，取消其中标资格。 |

（二）投标资料要求：

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。 |
| 开标一览表 | 1 | 0 |  |
| 投标文件 | 1 | 1 |  |

五、其它要求与说明：

1、提供投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消询价资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按询价文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、投标人提供非本次询价目录要求以内的产品以及未满足采购配置和售后服务要求的，将不予认可，不纳入询价比选。

4、合同签订前中标人必须提供生产厂家的产品授权书。

- 投标人须知

# 一、投标纪律

投标人参加投标不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取中标；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3、与招标采购科室、其他投标人恶意串通；

4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消，投标保证金将不予退还。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他询价采购项目邀请对象。

# 二、招标文件

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

在投标截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知投标人。

3、答疑和现场考察

投标答疑见第一章第七条。 本次不组织现场考察。

# 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 资质文件

按第一章第五条所列项目准备。

以上资质文件，统一装入“资质文件”文件袋，可不密封。

- 报价部分：为一次性最终报价

投标人按照第四章格式要求填写“开标一览表”；

以上报价部分，提供1份，统一装入“开标一览表”文件袋，并按要求密封。

3、商务部分：

（1）投标函；

（2）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一副本），需要加盖公章）；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加开标会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（6）证明投标人实力、荣誉的其他证明材料；

（7）投标人业绩的有关材料；

（8）投标人响应标书情况；

（9）售后服务相关承诺；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的其他优惠承诺；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成投标人的《投标文件》，并提供正本1份、副本1份，统一装入“投标文件”文件袋，并按要求密封。

（二）投标文件格式

投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由投标人自行编制。

（三）投标文件的密封和标注

1、投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

（四）投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将《开标一览表》、《资质文件》按投标须知第四条规定密封后，送达石棉县人民医院采购办（院办公室）。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2、本次招标接受邮寄的投标文件。

（五）计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）联合体投标

本次不接受联合体投标

（七）知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

# 四、报名及投标须知

- 投标人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内比选采购活动。

- 报名时需提供符合要求的投标资质及投标文件，逾期送达的投标文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。

- 投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。

# 五、开标须知

（一）、投标人开标须知：

1、投标人未按时投递本次询价文件的，视为放弃参加。

2、我院采购办在招标文件规定的时间和地点组织本次询价活动，投标人不须派代表参加。

3、开标时，采购办将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标会将按以下程序进行：

1、宣布询价会开始。主持人当众宣布参加询价会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加询价采购的投标人名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、参加询价人当众宣布检查咨询文件的密封情况。

4、监督人员当众拆封参加询价单位的资质文件，由评标小组进行审核。

5、现场审核通过的投标人，由监督人员现场拆封《开标一览表》。

6、所有合格投标人的《开标一览表》汇总，汇总结束后，按照投标总价最低价中标的原则产生中标方，如投标总价相同则按售后服务或其他响应条件较优者的产生中标方。

（三）、询价确定中标原则：

在完全满足询价文件实质性响应的供应商中按照投标总价最低价中标的原则产生中标方，如投标总价相同则按售后服务或其他响应条件较优者的产生中标方，如售后服务或其他响应条件一致则进行第二轮报价，直至价格最低者中标。

（四）、中标通知书

采购办向中标方发出中标通知书，中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1、中标通知书发出后，采购人改变中标结果 ，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

2、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

（五）、废标：

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合资质条件的供应商报名不足3家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

# 六、签订及履行合同和验收

公司应保证提供资料真实有效，医院对中选者将进行实地考核后签订合同。

1、签订合同

（1）中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）合同条款由双方商定，原则上应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款及本采购文件中涉及的有关合同条款。

（3）按询价文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

（4）中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同（一式四份）送一份到采购办存档。

2、投标保证金

无投标保证金

3、履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。

# 七、其他须知

1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交标书和交纳保证金后，因特殊情况不能参加询价活动，应提前告之；超过时间办理投标事项的，本办概不受理。

2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

3、款项支付：由双方在合同中约定。

4、本询价文件所有解释权归医院采购办所有。

- 投标文件部分格式

# 一、投标函

石棉县人民医院采购办：

我方全面研究了“                      ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权             （姓名、职务）代表我方(投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：       ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能与采购人签定并履行合同。

4、我方为本项目提交的**资料**份（如投标文件正本1份，副本1份，“开标一览表”1份）。

5、我方愿意提供贵办可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为；

7、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。

8、我方所投标的所有资料不再收回。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、法定代表人授权书

石棉县人民医院采购办公室：

本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权人联系电话：

投标人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

# 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | QQ |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：

# 四、开标一览表

项目名称：

招标编号：                                签字盖章：

| 品 名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标单价（万） | 投标总价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：