集 团 采 购

需求论证文件

项目名称：石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心建设需求论证项目

项目编号：JTLZ-2021001

石棉县公立医院集团

2021年4月

地址：石棉县新棉镇人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8881979

邮箱：1848439805@qq.com

目  录

第一章	需求论证邀请函	- 3 -

第二章	需求论证文件	- 5 -

第三章	需求论证人须知	- 9 -

一、需求论证纪律	- 9 -

二、需求论证文件说明	- 9 -

三、需求论证文件编制	- 9 -

四、报名及参加需求论证活动须知	- 10 -

五、需求论证会须知	- 10 -

六、其他须知	- 11 -

第四章   需求论证部分文件格式	- 12 -

一、参加需求论证活动承诺函	- 12 -

二、参加需求论证人基本情况表	- 13 -

三、法定代表人授权书	- 14 -

四、意向报价一览表	- 15 -

五、参加需求论证人服务能力业绩一览表	- 17 -

六、合作共建各分项方案及公司实力和服务能力介绍	- 18 -

七、其他承诺	- 18 -

- 需求论证邀请函

各意向供应商：

《四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》的通知（川卫发〔2019〕32号）中，明确医共体建设任务之一：促进资源协同利用，实现服务共同体。鼓励牵头医院建立开放共享的医学影像、心电诊断、临床检验、病理诊断、消毒供应、远程会诊等中心，实现基层检查、上级诊断、区域互认。在此背景下，石棉县公立医院集团已在县中医院迁建项目规划集团医学检验（含血库）和病理诊断中心，位于新楼2楼，规划面积约2000平米，建成后主要业务将在中心开展，预计集团90%以上的检验、病理业务量在中心开展。

按国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见（〔2015〕38号）国办发第（二十）条精神，推进社会力量参与公立医院改革。鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗，优先支持举办非营利性医疗机构。石棉县公立医院集团拟就医学检验（含血库）和病理诊断中心建设项目进行前期共建论证，邀请符合条件经销商参与论证。

石棉县公立医院集团拟对公立医院集团拟就医学检验（含血库）和病理诊断中心建设项目进行公开需求论证，兹邀请符合本次需求论证要求的供应商参加。

一、项目编号： JTLZ-2021001

二、项目名称：石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心建设需求论证项目

三、预算资金：200万元（含三项合计1.实验室装修改造；2.一年设备租赁费用；3.一年标本物流配送服务）

三、资金来源：自筹资金

四、论证项目简介：

| 项目名称 | 需求论证内容及功能要求 |
| --- | --- |
| 石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心建设需求论证项目 | 详见第二章需求论证文件 |

五、供应商参加本次需求论证活动必须具备下列条件：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有校验期内的营业执照（三证合一）。 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 资质条件1、经营范围实验室设计或装修资质； 2、经营范围含检验设备和试剂经营资质。 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件（可以二家联合参与论证,一家为主体） |
| 3 | 提供2021年依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 开具的参加采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明并附“信用中国”截图 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 5 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 6 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 7 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

具备以上资质的供应商均可报名，报名时需提供联系人姓名、联系方式（手机），参与需求论证供应商所有资质由需求论证专家组在需求论证时审定。

六、需求论证文件发布：

可通过以下方式免费获得需求论证文件：

- 电话致电石棉县公立医院集团综合办公室获取；

- 登录石棉县人民医院网站：www.smxrmyy.com，在“院务公开”或“招标公告”栏目中下载；

- 添加办公QQ号: 1848439805，在QQ空间中下载。

七、联系方式：

（一）需求论证流程等相关事务：石棉县公立医院集团综合办公室

联系人：王女士    联系电话：0835-8881979；

邮编：625400      邮箱：1848439805@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼6楼）

（二）项目信息相关联系人及联系电话：

1.新建中心中医院平面图与现场勘查

联系人：陈倪（13795842525）、庞艳（18981633436）

2.设备和试剂需求、信息系统需求、对区域检验、病理中心建设的需求等业务沟通; 试剂用量信息提供：

联系人：蒋康（13981633168）、双超（13795865816）、刘丽萍（病理18080582597）

3.卫生院检验业务开展情况

联系人：曹艺（13320602323）

4. 医院检验病理财务营运情况

联系人：刘朝辉（13981631627）张涛（18981636915）

5.需求论证商务条款沟通

刘平（3981633168）、庞艳（18981633436）

2021年4月30日

- 需求论证文件

一、项目名称：石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心建设需求论证

二、需求论证方式：集团需求论证

三、项目概况：

通过集团需求论证方式，推荐石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心建设合作共建方案。

（一）论证内容：

服务内容包括医学检验（含血库）和病理诊断中心设计、装修改造、设备租赁、耗材试剂供应、物流配送和信息系统建设等，以及配套业务技术指导，与公立医院集团合作进行综合一体化服务共建。

（二）售后服务及其他要求：

四、需求论证事项

本次需求论证活动需要报名，报名结束后，如符合需求论证条件的意向供应商满足3家，可组织需求论证活动；如不足3家的，本次活动不再继续进行，由项目组分析原因商议后另行安排方式和时间。

- 需求论证事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求论证文件发布 | 2021年4月30日 | 集团QQ空间、OA系统，石棉县人民医院网站。 | 论证文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 需求论证报名 | 需求论证文件发布之日起至2021年5月11日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱1848439805进行资格初审，审核通过的由集团综合办公室工作人员进行登记报名，未登记报名的，拒绝意向供应商参加论证。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至集团综合办公室（综合楼6楼石棉县公立医院集团综合办公室）现场报名，未登记报名的，拒绝意向供应商参加论证。 |
| 4 | 需求论证会签到 | 2021年5月20日12:00止 | 石棉县公立医院集团综合办公室（石棉县人民医院综合楼六楼） | 现场签到。意向供应商提供所有资质文件及授权委托书经集团综合办公室工作人员现场验证，验证通过后方可进行签到，身份验证不通过的拒绝签到。 疫情期间，所有到现场参与论证意向供应商只能指派一人参与论证会并提供个人健康证明或健康码，经集团综合办公室人员确认并监测体温正常后方可进行签到，未按要求提供相关资料或不配合进行体温监测者拒绝签到。 |
| 5 | 需求论证会 | 2021年5月20日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼中型会议室 |  |
| 6 | 需求论证文件递交 | 2021年5月20日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼中型会议室 | 现场递交。在论证会开始后，按主持人要求现场递交《意向报价一览表》、《需求论证文件》，未密封的需求论证文件将被拒绝，并取消论证资格。 |

- 需求论证文件

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《意向报价一览表》、《需求论证文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《意向报价一览表》、《需求论证文件》《需求论证文件电子版》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明需求论证资料字样，以免误拆，否则后果自负。需求论证资料概不退还，需求论证人承诺不向外透露参与需求论证人信息。 |
| 意向报价一览表 | 1 | 0 |  |
| 需求论证文件纸质版 | 1 | 4 |  |
| 需求论证文件电子版 | 1 | 0 |  |

五、需求论证项目介绍和情况说明：

（一）按照石棉县公立医院集团1235体系，提供医学检验（含血库）和病理诊断中心综合一体化服务共建合作方案（包含基层5个片区分院检验、病理业务重塑）

（二）对共建合作医学检验（含血库）和病理诊断中心设计（含装修改造）、设备租赁（含流水线建设）、LIS和智能控制系统建设、区域物流系统建设进行分项规划和论证，并提供意向报价。

（三）建议规划医学检验（含血库）和病理诊断中心建设，新中医院建医学检验和病理诊断中心，以及血库；县医院现血库改造为输血科，可考虑选择在现址或现病理科。县医院保留输血科和常规检验及急诊检验，病理科搬迁到中医院。仅为建议，供应商可根据调研情况提出更为优化方案。

（四）提供业务技术指导等详细服务方案。

（五）拟合作年限： 8年，合作期内公立医院集团医学检验（含血库）和病理诊断中心所用试剂全部由合作方供应。

（六）公立医院集团提供信息（报名后提供）：1、2020年县医院和中医院各检验、病理试剂使用种类、品规和数量；2、建筑设计平面图；3、收入情况；4、业务开展情况及规划。

（七）试剂供应价格符合国家网采政策，医院有自主选择试剂厂家和品规的权利。

（八）合作期间公立集团医院检验项目新开展业务，由合作商负责提供相应配套服务。

（九）试剂付款周期3个月。

六、需求论证分项及要求：

（一）医学检验（含血库）和病理诊断中心设计和装修、改造：

1、须进行现场勘察，设计装修符合现代实验室要求，符合院感和相关法律法规要求（需要省级专家审议通过）；病理布局合理，符合三级医院评审要求（需要省级专家审议通过）；按ISO15189标准设计医学检验（含血库）和病理诊断中心方案，并说明方案设计理由、特点和优势：

2、提供详细医学检验（含血库）和病理诊断中心平面设计图（最好提供效果图），包括输血科改造建议和布局。

3、提供详细装饰装修改造方案，包括各种设施数量、尺寸和用材， 以及空调和新风系统等配套设施。

4、提供医学检验（含血库）和病理诊断中心装饰装修造价清单编制。提供装修改造工期和意向价格（报一个总价）。

说明：实验室装修实施过程中须按院方需求进行调整。

（二）设备租赁（含流水线建设）：

1、结合流水线兼容性和试剂开放性，保证检测质量情况下尽量降低运行成本，合理推荐设备配置方案和租赁（或其它）方式。

2、合理优化设备（含流水线及前处理和后处理系统）配置清单和详细方案。配置设备要求为知名品牌和省级三级医院使用的主流品牌（按区域检验病理中心需求提供）；流水线需求至少包含生化免疫流水线一条，血球流水线一条，尿沉渣流水线一条，标本全自动前处理和后处理系统以及传送系统。并就配置规划方案进行详细说明。

3、须提供设备（含流水线）布局规划图，包括输血科和病理科，最好提供效果图。

4、提供全套的配套设施，保证工作顺利开展。如供水系统、UPS电源系统、冷库和血库冰箱等，以及辅助小设备设施，如标本前处理设备、标本运输箱等。

5、服务期内提供设备维护和维修，提供备用设备，保证工作正常开展。

6、提供设备（含流水线）配置清单和市场参考价格（不得虚高报价），以及租赁（或其它）意向价格。

（三）提供配套服务LIS和智能控制系统

1、提供配套服务的LIS系统、实验室智能控制系统等完整系统信息化建设。

2、详细说明各系统使用特点和优势。

3、服务期内保证系统正常运转、维护和升级。

（四）提供配套标本物流配送服务

1、提供公立医院集团网络内样本物流服务体系建设方案，包括配套规划车辆配备数量、车型等详细信息。

2、配套标本物流配送智能控制系统，并说明系统特色和优势。

3、标本物流配送服务费意向价格（按年计算）。

（五）提供业务技术指导

1、提供配套业务技术指导等详细服务方案，如提供详细区域检验运营服务方案，病理远程会诊服务等；以及医学检验教学科研、培训和学术支持。

2、要求提供保证检验质量措施，承诺省级质控等能达到水平。

3、按照ISO15189体系流程，规划在服务期内通过体系认证分步措施和方案。

（六）公司综合服务实力：

1、公司须为综合服务实力强大的专业检验设备试剂公司，确保服务期内检验中心正常供应和运转。提供完善公司资质，公司基本情况，如人员结构、注册资金、年营业额等完整内容。并提供能说明公司实力的相关信息，如冷链服务能力，检验试剂专用仓储冷库面积等重要信息。

2、具有较强实验室设计和装修能力，提供实验室设计和装修用户名单，提供样板工程照片。

3、具有较强医院检验科整体服务能力，提供整体服务医院清单，并提供具有代表性5家合同。

4、具有区域医院检验中心（或第三方检验中心）管理营运能力和经验，提供相应名录。

5、提供营运服务方案和建议。

（七）其它服务和能力要求

1、提供保证服务水平、质量和营运措施方案，如是否驻场工程师和协助质控等；

2、公司试剂配送能力和保障措施。

3、试剂供应质量保证和优惠措施；

4、其它证明公司服务和能力说明；

5、合作期满后公司设备设施处置意见及过渡期建议。

七、需求论证其它要求与说明：

1、提供论证信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消论证资格，列入黑名单，以后我院此类活动将不再邀请参加。

2、按论证文件要求如未能提供信息或信息不全，集团将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、投标方可准备与本次论证有关的PPT文档，在论证时进行演示，集团可提供投影和笔记本电脑供参与论证供应商使用。

4、报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加论证会请于论证会前两天前向集团综合办公室电话说明，如无故不参加者，集团将不再邀请参加集团所有后续论证等采购活动。

- 需求论证人须知

# 一、需求论证纪律

参加需求论证人参加需求论证会不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加需求论证人；

3、与申请需求论证科室、其他参加需求论证人恶意串通；

4、向申请需求论证科室、需求论证小组行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的参加需求论证人，属于不合格参加需求论证人，其需求论证资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他需求论证项目邀请对象。

# 二、需求论证文件说明

需求论证文件是参加需求论证人准备需求论证文件和参加需求论证会的依据，同时也是需求论证活动的重要依据。参加需求论证人应认真阅读和充分理解需求论证文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

参加需求论证人没有对需求论证文件全面做出实质性响应是参加需求论证人的风险。没有按照需求论证文件要求作出实质性响应的需求论证文件将被拒绝。

2、需求论证文件的澄清和修改

在需求论证文件递交截止时间前，我集团无论出于何种原因，可以对需求论证文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知参加需求论证人。

3、答疑和现场考察

详见第一章第七条； 本次不组织现场考察。

# 三、需求论证文件编制

（一）需求论证文件的组成

参加需求论证人应按照需求文件的规定和要求编制需求论证文件。

- 资质文件

按第一章第五条所列项目准备。

以上资质文件，统一装入“资质文件”文件袋，可不密封。

- 报价部分：

参加需求论证人根据项目，结合单位实际情况秉着自愿平等原则进行单项和总价报价。

以上报价部分提供1份，统一装入“意向报价一览表”文件袋，并按要求密封。

3、商务部分：

（1）承诺函；

（2）参加需求论证人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、需要加盖公章；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加需求论证会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）公司概况

（6）用户群详细名单

（7）参加需求论证单位认为需提供的其他资料；

（8）本次需求论证推荐方案；

（9）本次需求论证推荐方案电子版；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成参加需求论证人的《需求论证文件》，并提供正本1份、副本4份，推荐方案电子版1份，统一装入“需求论证文件”文件袋，并按要求密封。

（二）需求论证文件格式

参加需求论证人应严格按照需求论证文件第四章中提供的“需求论证文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由参加需求论证人自行编制。

（三）需求论证文件的密封和标注

1、参加需求论证人应在需求论证文件正本和所有副本的封面上注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（参加需求论证人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的需求论证文件将被拒绝。

（四）需求论证文件的递交

1、参加需求论证人应在需求论证文件规定的递交截止时间前，将需求论证文件按需求论证须知第四条规定密封后，在报名时送达指定地点。需求论证文件递交截止时间以后送达的需求论证文件将被拒绝。

2、本次需求论证活动不接受邮寄的需求论证文件。

（五）计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）联合体需求论证

本次不接受联合体参加需求论证

（七）知识产权

参加需求论证人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加需求论证人承担所有相关责任。

# 四、报名及参加需求论证活动须知

1、参加需求论证人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次需求论证活动。

2、报名时需提供符合要求的资质文件及需求论证文件，逾期送达的需求论证文件恕不接收。不符合报名条件的参加需求论证人，拒绝参加本次需求论证。

3、参加需求论证人递交的所有资料不退还，我院承诺不向外透露参加需求论证人信息。

# 五、需求论证会须知

（一）、参加需求论证人参会须知：

1、参加需求论证人未按时到场参加本次需求论证活动的，视为放弃参加。

2、我院在需求论证文件规定的时间和地点组织本次需求论证活动，参加需求论证人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为石棉县人民医院综合楼五楼院办公室。

3、需求论证会上，我院将邀请科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、需求论证会程序

需求论证会主持人按照需求论证文件规定的论证开始时间宣布开始，按照规定要求主持需求论证会。需求论证会将按以下程序进行：

1、宣布需求论证会开始。主持人宣布需求论证会开始并致辞，当众宣布参加需求论证会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加需求论证的意向供应商名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、参加需求论证人当众检查需求论证文件的密封情况。

4、需求论证小组审核是否符合本次需求论证资质要求及真伪，未达到资质要求的意向供应商不得参加需求论证。

5、当众拆封参加需求论证单位的《意向报价一览表》、《需求论证文件》，并依次宣读意向报价。

6、按需求论证文件递交的逆顺序逐一进行需求论证。需求论证一般程序为：

（1）参加需求论证公司代表进行陈述，介绍公司情况、相关方案、报价、售后及其他事项的说明并接受需求论证专家答疑；

（2）需求论证小组合议。所有意向供应商答疑完毕后，需求论证小组进行合议，如有需要，可分别请部分意向供应商再次答疑；

7、二次报价

通知所有意向供应商到场，各供应商可以调整和补充完善方案，并进行第二次意向报价（包含总项和分项二次报价），为最终报价，且不得高于第一次报价。

8、需求论证专家小组成员综合评定，确定推荐意向产品顺序。

（三）、需求论证会推荐方案原则：

需求论证专家小组根据意向报价、改造及配置方案、用户群、公司实力及商务售后服务方案等因素综合考虑推荐意向方案顺序。

重点考查关注以下几点：1、供应商综合实力、服务能力；2、提供的医学检验（含血库）和病理诊断中心设计和建设改造、设备（含流水线）配置品质、LIS系统和智能控制系统建设、标本物流配送建设和营运方案、业务技术支持方案等；3、结合公司提供几项综合意向报价，充分考虑一次性（装修改造）投资和长期运行（设备租赁、标本物流配送和试剂成本）成本。

# 六、其他须知

1、参加需求论证人所提交的需求论证文件，一律不退还；参加需求论证人在递交需求论证文件后，因特殊情况不能参加需求论证活动，应提前告之；超过时间办理需求论证事项的，集团概不受理。

2、参加需求论证人参加需求论证会的有关费用由参加需求论证人自行承担。

3、项目涉及的附件资料，请在报名审核通过后联系集团综合办获取。

4、本需求论证会论证文件所有解释权归石棉县公立医院集团综合办。

第四章   需求论证部分文件格式

# 一、参加需求论证活动承诺函

石棉县人民医院：

我方全面研究了“                      ”项目需求论证文件，决定参加贵单位组织的本项目需求论证活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目需求论证的有关事宜。

1、我方自愿按照需求论证文件规定的各项要求向需求论证人提供所需服务，需求论证单价见意向报价一览表。

2、我方为本项目提交的需求论证文件正本1份，副本4份，资质文件1份，“意向报价一览表”1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与需求论证有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的需求论证文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

6、

参加需求论证人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、参加需求论证人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 2020年营业额 | 亿元 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 试剂冷库面积 | 平方米 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：   年   月   日

# 三、法定代表人授权书

石棉县人民医院：

本授权声明：                 （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方参加             项目（项目编号：          ）需求论证活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关需求论证等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：   年   月   日

附：法定代表人和授权代表身份证复印件

# 四、意向报价一览表

- 按工程造价清单格式编制实验室造价（说明：如时间来不及的可以进行大项市场报价，辅以设计图和文字说明工程内容）

- 提供设备（含流水线）配置清单、品牌、规格型号和市场参考价格（不得虚高报价，最好能提供价格证明如中标通知或合同等）。

- 标本物流配送服务内容及市场价格（不得虚高报价）

（四）石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心合作共建意向报价

石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心合作共建意向报价

项目编号：                                        签字盖章：

| 序号 | 分项目名称 | 工程造价或市场价格（万元） | 共建意向报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室装修改造 |  |  |  |
| 2 | 设备（含流水线）租赁（年） |  |  |  |
| 3 | 标本物流配送服务（年） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和需求论证文件规定的其它全部费用。共建意向报价为供应商整体服务合作愿意支付价格。

2.报价一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖参加需求论证人印章。

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

石棉县公立医院集团区域医学检验和病理诊断中心合作共建意向报价（第二轮最终报价）

项目编号：                                        签字盖章：

| 序号 | 分项目名称 | 工程造价或市场价格（万元） | 共建意向报价（万元） | 对需求论证文件调整和补充完善（内容多可另附页面） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室装修改造 |  |  |  |
| 2 | 设备（含流水线）租赁（年） |  |  |  |
| 3 | 标本物流配送服务（年） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |

1.   报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和需求论证文件规定的其它全部费用。共建意向报价为供应商整体服务合作愿意支付价格。第二轮报价无重大变更不行超过第一轮报价。

2.报价一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖参加需求论证人印章。

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 五、参加需求论证人服务能力业绩一览表

需提供完整的各分项合作案例。

1、提供实验室设计和装修用户名单；

2、提供整体服务医院清单，并提供具有代表性5家合同；

3、提供供应商合作区域医院检验中心（或第三方检验中心）名录。

| 序号 | 单位名称 | 合同日期 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 六、合作共建各分项方案及公司实力和服务能力介绍

根据需求论证要求按顺序提供各方案及公司实力和服务能力介绍

# 七、其他承诺

由参加需求论证人自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。