院 内 采 购

比选采购文件

项目名称：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”院内比选项目

项目编号：SYBX-202217

石棉县人民医院采购办

2022年8月

目  录

第一章	院内比选会邀请函	- 3 -

第二章	招标文件	- 4 -

第三章	投标人须知	- 6 -

一、投标纪律	- 6 -

二、招标文件	- 6 -

三、投标文件	- 6 -

四、报名及投标须知	- 7 -

五、开标须知	- 7 -

六、签订及履行合同和验收	- 8 -

七、其他须知	- 9 -

第四章、投标文件部分格式	- 10 -

一、投标函	- 10 -

二、法定代表人授权书	- 11 -

三、投标人基本情况表	- 12 -

四、开标一览表	- 13 -

五、商务和服务应答承诺	- 14 -

六、投标人类似项目业绩一览表	- 15 -

六、常用备件报价一览表	- 16 -

- 院内比选会邀请函

各意向供应商：

石棉县人民医院采购办公室受院办委托，根据我院2022年度采购计划安排，拟对石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”远内比选项目进行院内公开比选，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。

一、项目编号：SYBX-202217

二、项目名称：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”远内比选项目

三、资金来源：自筹资金

四、项目简介：

拟对医院消防设施设备进行维护保养，通过维保达到消防部门标准，最高限价：6.8万元/年，合同期限满前一个月投标人可申请续签合同，经采购人评估通过后可续签，续签期限不超三年，每年一签。

五、采购方式：院内比选

六、供应商参加本次比选活动必须具备下列条件（三年内有重大违法记录及不良行为记录的不得参与我院采购活动）：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有：校验期内的营业执照，经营范围包含：消防维修或维保资质，具备消防设维保工程专业承包贰级及以上资质； | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 开具的参加采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明（附“信用中国”截图） | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 5 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 6 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

六、文件获取方式：

可通过以下方式免费获得采购文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 登录石棉县人民医院网站：www.smxrmyy.com，在首页“招标公告”目录中下载；

- 或医院办公QQ号:603171752，在QQ空间/日志中下载。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8881979（郑女士）

2022年8月

- 招标文件

一、项目名称：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”院内比选项目

二、比选内容：

（一）医院现有消防设施设备情况：

石棉县人民医院目前正在使用的房屋总建筑面积53000平方米其中院本部41000平方米，石棉县妇女儿童医院12000平米.

1、消防情况院本部：

（1）、第一住院楼、第二住院楼、综合楼安装消防设施有火灾自动报警系统及消防联动控制设备。

（2）、消火栓及自动喷淋系统，应急照明及安全疏散系统消防广播、消防电话及防排烟系统，气体灭火3套。

（3）、室内消火栓107个，室外消火栓4个，烟感200个，自动喷淋1500个，消防应急灯219处，消防安全出口指示150个，灭火器330具。

（4）、全院消防控制室位于警务室，有三台消防控制机柜，覆盖第一住院楼、第二住院楼、综合楼和高压配电房（消防主机牌子为：泛海三江）。

（5）、院内有两个消防水箱，分别位于第一住院部楼顶及综合楼楼顶。

2、石棉县妇女儿童医院消防情况：

（1）、消防主机位于警务室（消防主机牌子为：海湾），覆盖住院楼及保健楼。

（2）、室内消防栓56个、室外2个，烟感350个，自动喷淋620个，消防应急灯56个，消防水箱1个，消防安全出口指示35个、灭火器120具。

注：1、以上设施设备数量与实际数量有所差异，实际数量以现场为准。

2、本次维保含医院托管的新棉镇卫生院（棉城社区服务中心）面积：1000平方米，该维保只含日常巡查并出具巡查记录单。

（二）维保范围：

医院所有消防设施设备。

三、服务要求（实质性要求）

1、每月进行一次日常检查，重大节假日增加一次。

2、每半年进行一次各系统的全面检测试验及保养并通知采购人参与，并就测试情况出具测试报告交采购人。

3、对医院设施设备全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人，同时采取应急措施。

4、维修响应时间要求：接到采购人电话半小时内响应，紧急维修不超2小时内到达现场，不超4小时内完成维修。

四、其他要求：

1、本次采购需要进行现场勘查，勘查时间于报名结束后第二日上午10:00在医院警务室集合。

2、投标人提供常用备件报价表，供采购人参考，并在后续中标事宜中按此价格执行（详情备件见附件）。

3、对消防设施设备有整改要求的由投标人提供符合医院实际的整改方案供采购人后续整改作参考，投标人必须配合。

4、维保期内300元以内的设施设备零部件或更换维修由投标人承担（不含批量更换及维修）。

五、采购活动事项安排：

本次采购活动需要报名，报名结束后，如符合采购活动条件的投标人满足3家，可组织开展采购活动；如不满足投标人数量，本次采购按流标处理，另行安排采购时间。

比选事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布 | 2022年8月4日 | 医院网站、QQ空间、医院办公平台 | 招标文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 比选报名 | 比选文件发布之日起至2022年8月11日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 通过以下任意一种方式报名： 1、网络报名：将第一章第六条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由采购办登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加采购活动。 2、现场报名：按第一章第六条所列资料原件或加盖印章的复印件交至采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加采购活动。 |
| 3 | 会前签到 | 2022年8月16日 12：00 | 石棉县人民医院采购办（综合楼五楼院办） | 签到时携带授权委托书及身份证交工作人员现场查验，如法人参加则只需要身份证。 |
| 5 | 投标文件 | 开标会现场递交 | 现场递交 | 现场递交。（在截止时间前，逾期未送达的取消参加采购活动资格） |
| 6 | 开标会 | 2022年8月16日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼会议室 |  |
| 7 | 中标通知书 | 结果公示期满七个工作日内领取 | 采购办 | 逾期视为自动放弃 |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书领取后七个工作日内 | 院办 | 未在规定时间内签定合同视为自动放弃中标资格。 |

- 商家参加采购活动提供文件要求：

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《意向报价一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，《意向报价一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明投标资料字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料概不退还，招标人承诺不向外透露参与本次采购活动的相关信息。 |
| 意向报价一览表 | 1 | 0 |  |
| 投标文件 | 1 | 2 |  |

六、其它要求与说明：

1、提供相关信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消采购活动资格，以后我院采购活动将不得参加。

2、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、投标方可准备与本次采购有关的PPT文档，在开标时进行演示，我方可提供投影和笔记本电脑。

4、公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加采购活动会，请于会前两天前向医院采购办电话说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院相关的采购活动。

- 投标人须知

# 一、投标纪律

投标人参加投标不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取中标；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3、与招标采购科室、其他投标人恶意串通；

4、向招标采购科室、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消。并作为不合格供应商不得参加以后我院采购活动。

# 二、招标文件

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

在投标报名截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话告知或邮箱回复等方式通知投标人。

3、答疑和现场考察

本次活动不答疑.

# 三、投标文件

（一）、投标文件的组成

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 报价部分：本次采购需现场二次报价投标人按照第四章格式要求填写“开标一览表”；

以上报价部分，提供1份，统一装入“开标一览表”文件袋，并按要求密封。

2、商务部分：

（1）投标函；

（2）按照第一章第六条要求提供相关资料；

（3）投标人业绩的有关材料，提供川内2019年至2021年的维保单位名单（维保名单必须含联系人，联系号码）；

（4）提供详细的维保方案及应急处理预案；

（5）售后服务相关承诺；

（6）投标人承诺给予招标采购单位的其他优惠承诺；

（7）投标人认为需要提供的文件和资料；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成投标人的《投标文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“投标文件”文件袋，并按要求密封。

（二）、投标文件格式

投标人可按照招标文件第四章中提供的“投标文件部分格式”填写相关内容，或投标人参照自行编制。

（三）、投标文件的密封和标注

1、投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

（四）、投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将《开标一览表》、《投标文件》按投标须知进行密封后现场提交，在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝，不得参加本次活动。

2、本次招标不接受邮寄的投标文件。

（五）、计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）、联合体投标

本次不接受联合体投标

（七）、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

# 四、报名及投标须知

- 投标人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次采购活动。

- 报名时需提供符合要求的投标资质及投标文件，逾期送达的投标文件概不接收。不符合报名条件的投标人，不得参加本次采购活动。

- 投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。

# 五、开标须知

（一）、投标人开标须知：

1、投标人未按时投递本次采购活动文件的，视为放弃参加。

2、我院采购办在招标文件规定的时间和地点组织本次比选活动，投标人须派代表参加，本次项目需进行二次报价。

3、开标时，采购办将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标会将按以下程序进行：

1、主持人（工作人员）当众宣布会议开始，介绍参加比选会的监督人员、科室代表、职工代表、采购评标专家小组并自我介绍，按照“签到表”宣布参加采购会的投标人名单。

2、纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、职工代表现场检查投标人投标资料密封情况，商家交叉检查，监督人员当众宣布密封情况。

4、评标小组对投标人进行资格审核。

5、纪检人员当众拆封参加采购会的投标人开标一览表，交由评标专家小组组长宣读。

6、评标专家小组组长向投标人讲解评标程序：

（1）评标小组对投标人投标文件审查；

（2）按投标人现场进行抽签，根据抽签顺序进行陈述，介绍公司情况、相关方案、报价、售后等内容；

（3）接受专家小组答疑（无需要答疑的，跳过此步骤）；

（4）投标人进行二次报价，现场不进行宣读。

（5）投标人离场。

（6）评标专家小组根据综合评分表评比，确定中标合格供应商顺序。

（三）、确定中标原则：

1、综合评分法：由比选专家小组根据最终报价、维保方案及技术措施、应急处理方案等因素综合打分，推荐中标顺序

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 报价分：以本次最低投标报价为基准价，得满分，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) |
| 2 | 维保方案与技术措施35% | 根据投标人提供的维保方案与技术措施进行综合评分，维保方案全面、技术措施合理针对性强得35分；维保方案较全面、应急措施较合理、技术措施针对性较强得25分；维保方案一般、应急措施一般、技术措施一般得15分；其余的得5分。方案与技术措施不合理或未提供维保方案与技术措施此项不得分。 |
| 3 | 应急处理方案10% | 根据投标人针对本项目提供的应急处理方案进行综合打分，应急处理方案完善可行性强的得10分，应急处理方案完善可行性较强的得6分，应急处理方案完善可行性一般得2分。应急处理方案不合理或未提供应急处理方案此项不得分。 |
| 4 | 履约能力15% | 1、拟投入本项目项目经理具备一级注册消防工程师证书的得2分； 2、拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上建（构）筑物消防员证1个得1分，本项最多可得4分； 3、拟投入本项目的消防维保人员具有初级及以上建（构）筑物消防员证2个得1分，本项最多可得4分。 4、公司所在地或长期派驻人员地点能够在两个小时内到达本院的得5分，三小时内到达的得3分，其他不得分。 注：以上人员提供证书复印件加盖公章。 |
| 5 | 类似业绩10% | 2019年至2021年供应商川内维保项目单位名单二级医院维保的每一个得2分，最多得6分，其他单位维保的每个得1分，最多得4分。 注：提供的维保名单必须含联系人和联系号码并附合同复印件加盖公章，否则本项不得分。 |

（四）、中标通知书

采购办向中标方发出中标通知书，中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1、中标通知书发出后，采购人改变中标结果 ，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

2、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应通知中标人发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

（五）、废标：

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合资质条件的供应商不足3家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、投标人的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

# 六、签订及履行合同和验收

1、签订合同

（1）、中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在7个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）、合同条款由双方商定，应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款及本采购文件中涉及的有关合同条款。

（3）、中标人应保证提供资料真实有效。

（4）、中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同送一份到采购办存档。

2、履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

3、验收

中标人与采购人应参照石棉县财政局关于转发《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》的文件进行验收，或按照医院相关规定进行验收，验收后验收记录交一份至采购办存档。

# 七、其他须知

1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交标书后因特殊情况不能参加活动的应提前告之。

2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

3、款项支付：由双方在合同中约定。

4、本次采购活动解释权归石棉县人民医院所有。

第四章、投标文件部分格式

# 一、投标函

石棉县人民医院采购办：

我方全面研究了“                      ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的此项目投标。我方授权      职务：      身份证号：       代表我方(投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。

3、我方同意按照招标文件的要求提供相关资料。

4、我方为本项目提交的投标文件正本*份，副本*份，“开标一览表”*份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为；

7、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。

8、我方所投标的所有资料不再收回。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、法定代表人授权书

石棉县人民医院采购办公室：

本授权声明 ：          （投标人公司名称）姓名：  职务：  身份证号：     (法定代表人职务、身份证号)授权姓名：     职务：   身份证号：            （被授权人姓名、职务、身份证号）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标活动、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权代表签字：

投标人公司名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

# 三、投标人基本情况表

| 投标人公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | QQ |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 四、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 地点 | 项目 | 是否配备维保人员，拟配备的，注明人数 | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石棉县人民医院、妇女儿童医院 | 消防系统专业维保服务 |  |  |  |

注：

1.报价应包含完成该项目的所有费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖公章。

投标人公司名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：

# 五、商务和服务应答承诺

由投标方自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。

# 六、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

招标编号：                                 签字盖章：

| 用户名称 | 项目名称 | 2019-2021年 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 个 |  |  |  |  |

注：投标人（限于投标人自已的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

# 六、常用备件报价一览表

| 设备名称 | 厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警主机 | 泛海三江 | JB-TBZL-JF998T | 1 | 台 |  | 元 |
| 图形显示装置 | 泛海三江 | CRT-JF1000 | 1 | 台 |  | 元 |
| 面板式稳压电源主机 | 泛海三江 | XTFC-20A/24AH | 1 | 台 |  | 元 |
| 电池 | 泛海三江 | 12V/24AH | 1 | 对 |  | 元 |
| 直线联动控制盘 | 泛海三江 | JF-CCUA | 1 | 台 |  | 元 |
| 广播功率放大器 | 泛海三江 | HY2733D/500W | 1 | 台 |  | 元 |
| 总线隔离模块 | 泛海三江 | JF-M04 | 1 | 只 |  | 元 |
| 输入模块 | 泛海三江 | JF-M11 | 1 | 只 |  | 元 |
| 输入输出模块 | 泛海三江 | JF-M12 | 1 | 只 |  | 元 |
| 输出模块 | 泛海三江 | JF-M13 | 1 | 只 |  | 元 |
| 点型光电感烟火灾探测器 | 泛海三江 | JTY-GD/JF-D11 | 1 | 只 |  | 元 |
| 点型感温火灾探测器 | 泛海三江 | JTW-BD/JF-D12 | 1 | 只 |  | 元 |
| 手动火灾报警按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M/JF-D13P | 1 | 只 |  | 元 |
| 消火栓按钮 | 泛海三江 | J-SAP-M/JF-M16 | 1 | 只 |  | 元 |
| 编址声光警报器 | 泛海三江 | JF-SG11 | 1 | 只 |  | 元 |
| 紧急启停按钮 | 泛海三江 | JBF5181 | 1 | 只 |  | 元 |
| 手自动转换盒 | 泛海三江 | JBF5182 | 1 | 只 |  | 元 |
| 气体灭火控制器 | 泛海三江 | JBF5016 | 1 | 台 |  | 元 |
| 气体释放指示灯 | 泛海三江 | LP-1 | 1 | 只 |  | 元 |
| 应急灯 |  |  | 1 | 套 |  | 元 |
| 疏散指示灯 |  |  | 1 | 套 |  | 元 |
| 安全出口灯 |  |  | 1 | 套 |  | 元 |
| 防火门 | 鑫大福 | 乙级钢质 | 1 | ㎡ |  | 元 |
| 防火门 | 鑫大福 | 甲级钢质 | 1 | ㎡ |  | 元 |
| 闭门器 |  | 大号手动 | 1 | 只 |  | 元 |
|  |  | 中号手动 | 1 | 只 |  | 元 |
|  |  | 小号手动 | 1 | 只 |  | 元 |
| 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 4KG | 1 | 具 |  | 元 |
| 灭火器箱 |  | 4*4（0.4 MM） | 1 | 个 |  | 元 |
|  |  | 4*4（0.5MM） |  |  |  | 元 |
|  |  | 4*4（0.6 MM） |  |  |  | 元 |
| 灭火器箱 |  | 4*2（0.4MM） |  |  |  | 元 |
|  |  | 4*2（0.5MM） |  |  |  | 元 |
|  |  | 4*2（0.6MM） |  |  |  | 元 |
| 包塑金属软管 |  | Φ20 | 1 | 米 |  | 元 |
| 金属线管 |  | JDG20 | 1 | 米 |  | 元 |
| 信号线 |  | ZR-RVS-2*1.5 | 1 | 米 |  | 元 |
| 电源线 |  | ZR-BV-1.5 | 1 | 米 |  | 元 |
| 柜式七氟丙烷瓶 |  | 70 | 1 | 升 |  | 元 |
|  |  | 90 |  |  |  | 元 |
|  |  | 120 |  |  |  | 元 |
| 柜式七氟丙烷药剂 |  | 1 | 1 | 公斤 |  | 元 |
| 柜式七氟丙烷瓶组（药加瓶） |  | 70 | 1 | 套 |  | 元 |
|  |  | 90 |  |  |  | 元 |
|  |  | 120 |  |  |  | 元 |