石棉县总医院

询价通知书

项目名称：石棉县总医院电梯外呼刷卡系统询价采购项目

项目编号：ZYYXJ-202401

石棉县总医院采购办

2024年6月

地址：石棉县人民路11号                 邮编：625400

联系电话：0835-8858599                 传真：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com                 医院网站：www.smxrmyy.com

第一章  询价采购邀请公告

为满足医院电梯对急诊急救通道的使用要求，在遵循公平、公正、公开原则的前提下，拟对石棉县妇女儿童医院3号电梯、石棉县中医医院3号电梯的外呼刷卡系统进行询价采购，现面向社会公示，邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

一、项目名称：石棉县总医院外呼刷卡系统询价采购项目

二、项目编号：

三、项目总预算：7.3万元

四、采购项目简介：

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯外呼刷卡系统 | 1套 | 3.3万元 | 妇女儿童医院3号电梯 |
| 2 | 电梯外呼刷卡系统 | 1套 | 4万元 | 中医医院3号电梯 |

五、供应商邀请方式：

本次询价采购在“石棉县人民医院”官网（www.smxrmyy.com）以公告形式发布邀请。

六、供应商资格要求：

(一)本项目的基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求：

营业执照的经营范围必须含有：电梯销售、安装、改造、维修等资格。

（三）本项目不接受联合体投标。

七、供应商报名要求：

1.具备以上资格条件、且满足本项目所有采购要求的供应商均可报名参加，报名时提供单位介绍信（注明项目名称、项目编号、联系人、联系电话）、营业执照、经办人身份证复印件，均加盖供应商鲜章。

2.报名方式：现场报名或网络报名均可

现场报名：提交报名材料至石棉人民医院综合楼6楼采购办现场报名；

网络报名：将报名材料的扫描件发送至603171752@qq.com 邮箱进行报名。

八、询价通知书的获取方式：

1.电话联系医院采购办获取；

2.登录石棉县人民医院官网招标公告，或关注微信公众号，在“互动—了解医院”栏目中下载；

3.添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.询价事项咨询（采购办）：

联系人：王老师        联系电话：0835-8858599；

邮  编：625400        邮    箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼6楼）

2.项目内容咨询（设备科）：

联系人：刘老师    联系电话：0835-8858966

2024年6月

- 询价须知

- 一、询价前须知

| 序号 | 须知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价的供应商数量：不少于3家 本次采购在石棉县人民医院官网上以公告形式发布。 |
|  | 项目分包 | 本项目不分包采购 |
|  | 采购预算及限价 | 本项目总预算及限价为7.3万元： 超过采购预算及限价的报价无效。 |
|  | 联合体询价 | 本项目不允许联合体询价 |
|  | 评审办法 | 最低价中标法：询价小组依据询价通知书及供应商响应文件，在完全符合资格条件、响应商务要求、满足技术参数和采购要求的前提下，报价最低者确定为成交供应商。 |
|  | 现场参与 | 本次询价供应商不需要派人现场参加 |
|  | 质量要求、验收标准 | 1.质量要求：符合国家对特种设备管理规定的相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。 2.验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、询价通知书的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。 |
|  | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品 |
|  | 成交通知书领取 | 联系人：王老师 联系电话：0835-8858599 |
|  | 询价费用 | 无论询价的结果如何，供应商自行承担参加询价活动的全部费用。 |
|  | 询价咨询 | 联系人：王老师 联系电话：0835-8858599 |
|  | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自行承担由此带来的一切不利后果，采购人有权追究其相关责任。 |

- 二、询价事项安排

本次询价采购项目需要报名，报名结束后，如本项目的报名供应商满足3家的，可组织询价；如不满足询价供应商数量，该项目的询价活动中止，重新安排时间组织询价活动。

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布公告 | 2024年6月18日 | 医院网站、QQ空间、云之家 | 询价采购文件获取方式见第一章第八条 |
| 2 | 报名 | 询价采购邀请公告发布之日起至2024年6月24日16:00时止 | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第七条所列报名资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名。 2、现场报名：将第一章第七条所列报名资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼六楼采购办）现场报名。 3、未登记报名的，我院拒绝投标人参加本次询价活动。 |
| 4 | 响应文件递交 | 2024年6月26日 16：00时止 | - 现场递交地址：石棉县人民医院综合楼6楼采购办； - 邮寄地址：石棉县人民医院综合楼6楼采购办 收件人：王老师 电话：15281256334 收件时间截止6月26日中午16：00止 | 1、现场递交或快递送达。 2、在截止时间前，供应商可现场递交响应文件或邮寄送达指定地点，邮寄送达时间以收件人实际签收为准，逾期送达的取消询价资格。 3、邮寄响应文件必须按照要求进行密封并在资料袋外包装上注明为“询价采购响应资料”，否则引起误拆医院概不负责。 |
| 6 | 询价会 | 2024年6月27日 14:00时 | 石棉县人民医院综合楼6楼中型会议室 | 供应商无须安排代表参加 |
| 7 | 成交通知书 | 医院官网公示1个工作日后领取 | 石棉县人民医院综合楼6楼采购办 | 公示结束后7个工作日内自行到采购办领取（逾期视为自动放弃） |
| 8 | 签订合同 | 成交通知书领取后7个工作日内 | 石棉县人民医院综合楼5楼设备科 | 未在规定时间内与设备科对接合同签订事宜的，视为自动放弃中选资格。 |
| 9 | 供货周期 | 合同生效之日起10个工作日内 | 成交供应商 | 无法满足需求送货的，取消其成交资格。 |

- 备注：若询价通知书中其他内容与询价须知内容不一致的，以询价须知为准。

- 第三章 资格性证明文件

供应商应当提供的资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

提供校验期内，且经营范围包括电梯销售、安装、改造、维修等资格的营业执照复印件（注：未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”）；

2、供应商具备良好商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

2.1 供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函（格式自拟）。

注：供应商在参加本次采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.2 供应商具备健全的财务会计制度的证明材料。

(1)供应商提供具有良好财务会计制度的承诺函（格式自拟）；

(2)供应商为事业单位、大型国有企业或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

- 3、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- 4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

- 提供依法缴纳税收和社会保障资金的缴费证明材料。

- 5、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)（格式自拟）。

- 6、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；

供应商提供“信用中国”网站的查询截图。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

- 7、法定代表人/单位负责人授权书原件；

注：（1）附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；

（2）法定代表人/单位负责人亲自参与询价时不需要提供。

- 8、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

- 注：上述材料要求为原件的，必须提供原件；无原件要求的，提供原件或加盖申请人公章（鲜章）的复印件（或扫描件）。

- 第四章  采购项目技术、商务及服务等要求

- 一、项目概述

为满足医院电梯对急诊急救通道的使用要求，在遵循公平、公正、公开原则的前提下，拟对石棉县妇女儿童医院3号电梯、石棉县中医医院3号电梯的外呼刷卡系统进行询价采购。

- 二、采购项目要求（实质性要求）：

- （一）产品信息：

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯外呼刷卡系统 | 1套 | 3.3万元 | 妇女儿童医院3号电梯 |
| 2 | 电梯外呼刷卡系统 | 1套 | 4万元 | 中医医院3号电梯 |

- （二）产品技术参数要求：

- 1、外呼盒：

- 1.1  输入电压DC10V-30V；

- 1.2  输入电流≤70mA；

- 1.3  主控板输出点路；

- 1.4  输出点特性：开关量输出；

- 1.5  使用温度：-10～60摄氏度，工作环境湿度为RH30%～95%不结露；

- 1.6  储存温度-20～70摄氏度；

- 1.7  刷卡操作时间＜100ms。                                      2、 制卡器：配置配套全通卡片50张。

- （三）在用电梯情况及采购要求：

- 1、石棉县妇女儿童医院3号电梯1台：型号TBJ1600/1.0-JXW、7层7站、速度1.0m/s、控制方式集选、2011年11月生产；                      2、石棉县中医院3号电梯1台：型号TKJ、9层9站、速度1.75m/s、控制方式集选、2021年5月生产；                                        3、分别增加外呼刷卡功能，各增加制卡器1套；                       4、外呼盒装饰与相应医院电梯呼梯按钮相匹配。                       5、施工前办理安装告知书。                                         6、合同签订前必须提供电梯生产厂家（珠海三洋电梯）授权。           7、召唤电梯可选择任意站点停靠。

- 三、商务要求：

1、履约时间：采购合同签订生效后10个工作日内完成供货、安装、调试并达到验收标准。

2、履约地点：石棉县妇女儿童医院、石棉县中医医院。

3、付款方式：验收合格后10工作日内一次性支付。

4、产品的质保期不少于一年。

5、出现故障时，维修人员1个小时到现场处理故障。

6、后期如需另外增加磁卡，单张报价在《报价一览表》中进行提现，作为后期单独采购的价格依据。

五、验收方式

成交供应商与采购人参照四川省财政厅印发的《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求组织进行验收。

- 响应文件要求

- 一、响应文件的语言（实质性要求）

- 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关询价活动的所有来往书面文件均须使用中文。

- 二、计量单位（实质性要求）

除技术参数中另有规定外，本项目的采购均采用国家法定的计量单位。

- 三、报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币。

- 四、响应文件格式要求（实质性要求）

- 1、供应商应按照询价通知书第七章中提供的“响应文件格式”编制相关

- 内容。

- 2、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

- 五、联合体询价（实质性要求）

本项目不接受联合体询价。

- 六、响应文件组成

- 1、供应商须按询价通知书的要求编写响应文件，对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件分《一次性报价表》《资格性及其他响应文件》两部分，分别密封装订。

- 第一部分：一次性报价表（一份）

- 第二部分：资格及其他响应文件（一式三份，正本一份，副本两份）

包括但不限于询价通知书第四章项目内容及第七章格式要求的内容。

- 2、补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

- 七、报价要求（实质性要求）

- 1、所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 2、一次性报价为完成本次采购活动中所有要求内容的价格。

- 3、供应商的成交价是一次性报价的价格，并以此作为结算的依据。

- 八、响应文件编制要求（实质性要求）

- 1、本项目供应商只提供纸质响应文件。

- 2、响应文件正本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册。

- 并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、询价日期、供应商名称以及 “正本”、“副本”字样。

- 3、响应文件正本和副本统一用A4幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编码。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

- 4、响应文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

- 5、若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

- 6、响应文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

- 7、询价通知书要求响应文件签字的应询价通知书的要求由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签字(签字可用具有法定效力的个人印章代替)；询价通知书要求响应文件盖章的应加盖供应商单位公章，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替；询价通知书未规定格式的可由供应商自拟格式并加盖供应商单位公章(实质性要求)。

- 8、补充、修改的响应文件的装订也应按以上要求办理。

九、响应文件的密封和标注（实质性要求）

1、询价供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、项目编号、项目名称。

2、资格响应文件和其他响应文件的正本、副本，可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。密封袋封面应分别标明“正本”、“副本”字样，并注明询价供应商名称、项目编号、项目名称。

3、一次性报价表必须单独密封包装，否则做无效投标处理。

4、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（询价供应商印章）。

- 十、响应文件的递交（实质性要求）

- 1、供应商应在询价通知书规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按询价通知书的规定密封、签署、盖章后送达指定地点。逾期送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 2、本次询价活动接受邮寄和现场递交的响应文件。

3、供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 第六章  询价事项

  - 询价纪律

- 供应商参加本项目采购活动不得具有的情形:

- 1、提供虚假材料谋取成交；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

- 3、与采购人或其他供应商恶意串通；

- 4、向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 5、成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

- 6、未按照询价通知书确定的事项签订采购合同；

- 7、将采购合同转包或者违规分包；

- 8、提供假冒伪劣产品；

- 9、擅自变更、中止或者终止采购合同；

- 10、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

- 11、法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备1～9条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

- 二、询价程序

- 询价会人员

采购人在询价通知书规定的时间和地点组织询价，供应商无须派代表参加。

- 询价会程序

询价会主持人按照询价通知书规定宣布响应文件递交截止时间，按照规定主持询价会。将按以下程序进行：

1、宣布询价会开始。主持人当众宣布参加询价会的现场监督人员、主持人、职工代表及工作人员，根据“响应文件递交情况表”宣布参加询价采购的供应商名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项，并签署《廉洁承诺书》。

3、监督人员当众检查并宣布检查响应文件的密封情况。

4、监督人员当众拆封供应商的响应文件，由询价小组进行审查。

5、审查通过的供应商，由监督人员现场拆封《一次性报价表》。

6、汇总所有合格供应商的《一次性报价表》，汇总结束后，按照最低价中标的原则产生成交供应商，如一次性报价相同则按售后服务或其他响应条件较优者产生成交供应商，若一次性报价、售后服务、以及其他响应条件均相同时则由监督人员随机抽签确定成交供应商。

- 三、成交事项

- （一）确定成交候选人

- 1、本项目采购人根据询价小组推荐的候选人名单，按顺序确定成交供应商。

- 2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 3、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

- 3.1 成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

- 3.2 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

- 3.3 成交候选供应商以无偿赠与的方式参与竞争的；

- 3.4 成交候选供应商提供虚假材料；

- 3.5 成交候选供应商恶意串通。

- （二）成交结果

- 1、采购人确定成交供应商后，在“石棉县人民医院”官网公告成交结果。

- 2、供应商成交后应当在结果公示期结束后，及时领取成交通知书。

- （三）成交通知书

- 1、成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

- 2、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

- 响应文件格式

附件：密封袋的格式

项目编号： 项目名称： 一次性报价表/资格性及其他响应文件 供应商名称 ： 询 价 日 期：

响应文件封面格式

正本或副本

一次性报价表/资格性及其他响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

询价日期：      年    月    日

第一部分 报 价 表

（须单独密封）

一次性报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及型号规格 | 单价 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁卡 |  |  |  |  |
| 总 报 价：小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：①所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。报价包含产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、利润、服务、人工、税金和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用。

②供应商须完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

③报价表需单独密封提交，不得放入响应文件中，否则做无效投标处理。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：                  (签名并捺印)

报价日期：     年    月    日

- 第二部分  资格性及其他响应文件

- (格式)

一、供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供校验期内，且经营范围包括电梯销售、安装、改造、维修等资格的营业执照复印件；

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

二、供应商具备良好商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

1、供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

注：供应商在参加本次采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2、供应商具备健全的财务会计制度的证明材料。

(1)供应商提供具有良好财务会计制度的承诺函（格式自拟）；

(2)供应商为事业单位、大型国有企业或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。

三、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供承诺函。

- 四、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

- 提供依法缴纳税收和社会保障资金的缴费证明材料。

五、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》提供声明函。

- 六、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；

供应商提供“信用中国”网站的查询截图。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

- 七、法定代表人授权书

石棉县总医院   ：

本授权声明：                     (供应商名称)          (法定代表人/单位负责人姓名、职务、身份证号)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“   (项目名称)          (项目编号：             ) ”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人：             (签字或盖章)

授权代表：             (签字或盖章)

供应商名称：             (盖章)

询价日期：

注：1.法定代表人不亲自参加询价，而授权代表参加询价的适用。

2.附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 八、询价函

致：石棉总医院

我方全面研究了“               (项目名称)项目编号：             ”的询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购活动。我方授权              (姓名、职务)代表我方               (供应商名称)全权处理本项目询价的有关事宜。

    - 我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应的服务，履约时间会按照贵单位要求执行。

    - 我方承诺：询价期间内不修改、撤销响应文件。

    - 如我方成交：

      - 我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

      - 我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

      - 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

      - 我方自愿按照询价通知书规定的各项要求完成采购项目，报价以《一次性报价表》为准，接受采购人按照采购合同约定金额支付采购资金。

    - 完全接受询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

询价日期：

- 九、承诺函(实质性要求)

(采购人名称)：

我方参加作为本次采购活动的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺及声明如下：

    - 我方已认真阅读并接受本项目询价通知书的全部实质性要求。

    - 我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：                  ；存在管理关系的单位为：                      (如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

    - 我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

    - 我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

    - 我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

    - 我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

    - 我方参加本次采购活动，我方完全同意并承诺严格按照询价通知书要求履行。

    - 我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在询价报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

    - 本项目如涉及3C认证产品的，我方参加询价所提供的产品均满足相关要求，承诺在成交后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)

询价日期：

十、技术、采购要求等应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |

注：1. 供应商应把询价通知书第四章的采购项目要求全部列入此表，并逐条对应进行响应应答。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)

询价日期：

十一、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商应把询价通知书第四章的商务要求全部列入此表，并逐条对应进行响应应答。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)

询价日期：

### 十二、供应商按照询价通知书要求作出的其他应答和承诺（格式自拟）